## 87Sr.86Sr
Appendix G. Standard uncertainty calculator |  |  | Calibration Standards | [10 empty] | Check Standards | [11 empty] | Sample Replicates
Name: |  |  | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | SRM_987_50ppb | CUE-0001 | NIST-1400 | NIST-1486 | IAPSO_50ppb' | IAPSO_50ppb' | IAPSO_50ppb' | IAPSO_50ppb' | IAPSO_50ppb' | IAPSO_50ppb' | IAPSO_25ppb' | IAPSO_50ppb' | IAPSO_50ppb' | ACL-10562 | ACL-10576 | ACL-11390 | ACL-11417 | ACL-11268 | ACL-11307 | ACL-11417 | ACL-11390 | ACL-11782 | ACL-11555 | ACL-11798 | ACL-11260 | ACL-11895 | ACL-11884 | ACL-11748 | ACL-11895 | ACL-11884 | ACL-11690 | ACL-11935 | ACL-11697 | ACL-11915 | ACL-11748 | ACL-12080
Analytical Session |  |  | Esplanada Enamel 1 - 8.28.2019 | Esplanada Enamel 2 - 7.20.2021 | Esplanada Bone 1 - 9.7.2023 | Esplanada Redos - 11.6.2023 | Dissertation Batch 1 - 11.6.2023 | Esplanada Bone 2 - 6.10.2024 | Esplanada Enamel 3 - 10.9.2024 | Esplanada Bone 3 - 10.31.2024 | Dissertation Enamel 2 - 9.9.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 1- 9.22.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 2 - 9.22.2025 | 1-10 | 1-10 | 3-10 | Esplanada Bone 1 - 9.7.2023 | Esplanada Redos - 11.6.2023 | Dissertation Batch 1 - 11.6.2023 | Esplanada Bone 2 - 6.10.2024 | Esplanada Enamel 3 - 10.9.2024 | Esplanada Bone 3 - 10.31.2024 | Dissertation Enamel 2 - 9.9.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 1 - 9.22.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 2 - 9.22.2025 | Esplanada Enamel 1 - 8.28.2019 | Esplanada Enamel 1 - 8.28.2019 | Esplanada Enamel 2 - 7.20.2021 | Esplanada Enamel 2 - 7.20.2021 | Esplanada Bone 1 - 9.7.2023 | Esplanada Bone 1 - 9.7.2023 | Esplanada Redos - 11.6.2023 | Esplanada Redos - 11.6.2023 | Dissertation Batch 1 - 11.6.2023 | Dissertation Batch 1 - 11.6.2024 | Esplanada Bone 2 - 6.10.2024 | Esplanada Bone 2 - 6.10.2025 | Esplanada Enamel 3 - 10.9.2024 | Esplanada Enamel 3 - 10.9.2025 | Esplanada Enamel 3 - 10.9.2026 | Esplanada Bone 3 - 10.31.2024 | Esplanada Bone 3 - 10.31.2024 | Dissertation Enamel 2 - 9.9.2025 | Dissertation Enamel 2 - 9.9.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 1 - 9.22.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 1 - 9.22.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 2 - 9.22.2025 | Dissertation Petrous and Serial Sampling 2 - 9.22.2025
Known delta: |  |  | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.70446 | 0.71313 |  | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919 | 0.70919
Standard deviation: |  |  | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 9e-06 | 1.9e-05 |  | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06
Measured mean: |  |  | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71312 | 0.70931 | 0.70917 | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70916 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70889 | 0.70926 | 0.70885 | 0.70917 | 0.7092 | 0.70912 | 0.70927 | 0.70903 | 0.70878 | 0.70918 | 0.70914 | 0.70919 | 0.70918 | 0.70916 | 0.70934 | 0.70919 | 0.70916 | 0.70928 | 0.70909 | 0.70916 | 0.70913 | 0.70935 | 0.70919
Measured StDev: |  |  | 2.8769e-05 | 1.813e-05 | 9.4661e-06 | 7.5473e-06 | 9.6474e-06 | 9.1737e-06 | 1.3951e-05 | 1.535e-05 | 1.7506e-05 | 1.0779e-05 | 1.1361e-05 | 9.2845e-06 | 3.2007e-05 | 1.3052e-05 | 1.4032e-05 | 4.9648e-06 | 1.2653e-05 | 6.8853e-06 | 7.3602e-06 | 7.2795e-06 | 1.9836e-05 | 1.8137e-05 | 7.0641e-06 | 3.0274e-05 | 6.2688e-05 | 2.6977e-05 | 4.3961e-05 | 4.3407e-06 | 2.9451e-06 | 5.5773e-06 | 9.9715e-07 | 1.1009e-05 | 1.0521e-05 | 1.1279e-06 | 6.2222e-06 | 3.6721e-06 | 6.2755e-06 | 9.6185e-06 | 9.4177e-07 | 1.0077e-05 | 4.1947e-06 | 2.0854e-05 | 4.3419e-06 | 1.5853e-05 | 3.3139e-06 | 6.4899e-06
Number measured: |  |  | 9 | 30 | 15 | 153 | 358 | 318 | 174 | 268 | 120 | 200 | 227 | 34 | 66 | 29 | 2 | 12 | 31 | 13 | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
ΔMeasured−Known | [13 empty] | 2.3204e-05 | -9.482e-06 |  | -1.835e-05 | -1.2186e-05 | -2.6521e-06 | -3.9437e-06 | -1.1829e-05 | -9.2464e-06 | -2.2941e-05 | -4.5862e-06 | -5.2329e-06 |  | 0.00012538
ssrm | 1.3009e-05 |  | 6.6214e-09 | 9.5318e-09 | 1.2545e-09 | 8.6582e-09 | 3.3227e-08 | 2.6678e-08 | 3.3669e-08 | 6.2915e-08 | 3.6469e-08 | 2.3122e-08 | 2.917e-08 | 2.8447e-09 | 6.6589e-08 |  | 1.9689e-10 | 2.7114e-10 | 4.8033e-09 | 5.6889e-10 | 3.2504e-10 | 5.2991e-10 | 7.8692e-10 | 1.9737e-09 | 2.9941e-10 | 1.8331e-09 | 7.8594e-09 | 1.4555e-09 | 3.8651e-09 | 3.7683e-11 | 1.7347e-11 | 6.2212e-11 | 1.9886e-12 | 2.4238e-10 | 2.2137e-10 | 2.5443e-12 | 7.7432e-11 | 2.6969e-11 | 7.8763e-11 | 5.551e-10 | 1.7739e-12 | 2.031e-10 | 3.5191e-11 | 8.6978e-10 | 1.8852e-11 | 2.513e-10 | 2.1964e-11 | 8.4237e-11
dfsrm |  | 2071
srep | 1.927e-05
dfrep |  | 48
u(Rw) | 1.8839e-05
RMSbias | 1.3267e-05
u(Cref) | 1.0318e-05
u(bias) | 1.6807e-05
Standard Uncertainty (uc) | 2.5246e-05
1 |  |  | 0.71028 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.70448 | 0.71299 | 0.70929 | 0.70916 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70916 | 0.70918 | 0.70919 | 0.70886 | 0.70924 | 0.70882 | 0.70918 | 0.70919 | 0.70912 | 0.70927 | 0.70903 | 0.70879 | 0.70919 | 0.70914 | 0.7092 | 0.70918 | 0.70916 | 0.70935 | 0.70919 | 0.70915 | 0.70929 | 0.70911 | 0.70916 | 0.70912 | 0.70935 | 0.70919
2 |  |  | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71026 | 0.7045 | 0.71322 | 0.7093 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70917 | 0.70919 | 0.70917 | 0.70918 | 0.7089 | 0.70933 | 0.70887 | 0.7092 | 0.7092 | 0.70913 | 0.70926 | 0.70903 | 0.70877 | 0.70917 | 0.70914 | 0.70919 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70935 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70928 | 0.70908 | 0.70916 | 0.70914 | 0.70935 | 0.7092
3 |  |  | 0.71023 | 0.71023 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71026 | 0.70449 | 0.71295 | 0.7093 |  | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70917 | 0.70915 | 0.7092 | 0.70918 | 0.70892 | 0.7092 | 0.70886 | 0.70912 | 0.7092 | 0.70912 | 0.70927 | 0.70903 | 0.70878 | 0.70919 | 0.70914 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70933 | 0.70919 | 0.70916 | 0.70928 | 0.70907 |  |  | 0.70935 | 0.70918
4 |  |  | 0.71025 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70449 | 0.71311 | 0.70932 |  | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70917 | 0.70917 |  | 0.70916 | 0.70918 | [14 empty] | 0.70935
5 |  |  | 0.71023 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71026 | 0.70449 | 0.71311 | 0.70932 |  | 0.70918 | 0.70919 | 0.70918 | 0.70918 | 0.70918 |  | 0.70922 | 0.70917 | [14 empty] | 0.70935
6 |  |  | 0.71029 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.70448 | 0.71312 | 0.70933 |  | 0.70917 | 0.70917 | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 |  | 0.70917 | 0.70918 | [14 empty] | 0.70934
7 |  |  | 0.71021 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71313 | 0.7093 |  | 0.70917 | 0.70917 | 0.70919 | 0.70917 | 0.70917 |  | 0.70917 | 0.70919 | [14 empty] | 0.70934
8 |  |  | 0.71029 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71023 | 0.70447 | 0.71312 | 0.7093 |  | 0.70918 | 0.70919 | 0.70918 |  | 0.70919
9 |  |  | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71023 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.70447 | 0.71311 | 0.70933 |  | 0.70918 | 0.70919 | 0.70918 |  | 0.70918
10 |  |  |  | 0.71027 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71024 | 0.70448 | 0.71311 | 0.7093 |  | 0.70917 | 0.70918 | 0.70918 |  | 0.70918
11 |  |  |  | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71027 | 0.70449 | 0.71312 | 0.70931 |  | 0.70918 | 0.70918 | 0.70918 |  | 0.70918
12 |  |  |  | 0.71029 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71313 | 0.70933 |  | 0.70918 | 0.70918 | 0.70919
13 |  |  |  | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70446 | 0.71315 | 0.7093 |  |  | 0.70918 | 0.70919
14 |  |  |  | 0.71024 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71021 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70448 | 0.7131 | 0.7093 |  |  | 0.70919
15 |  |  |  | 0.71029 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70448 | 0.7131 | 0.7093 |  |  | 0.70919
16 |  |  |  | 0.71027 |  | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.70449 | 0.71312 | 0.70933 |  |  | 0.7092
17 |  |  |  | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.70447 | 0.71313 | 0.7093 |  |  | 0.7092
18 |  |  |  | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.70447 | 0.71314 | 0.70931 |  |  | 0.70923
19 |  |  |  | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.70447 | 0.71312 | 0.70932 |  |  | 0.70921
20 |  |  |  | 0.71027 |  | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.70448 | 0.71313 | 0.7093 |  |  | 0.70918
21 |  |  |  | 0.71024 |  | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.70447 | 0.71312 | 0.70934 |  |  | 0.70919
22 |  |  |  | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71313 | 0.7093 |  |  | 0.70919
23 |  |  |  | 0.71021 |  | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71024 | 0.70447 | 0.71312 | 0.7093 |  |  | 0.70918
24 |  |  |  | 0.71029 |  | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71312 | 0.7093 |  |  | 0.70918
25 |  |  |  | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71309 | 0.70931 |  |  | 0.70917
26 |  |  |  | 0.71026 |  | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71312 | 0.70932 |  |  | 0.70917
27 |  |  |  | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71027 | 0.70445 | 0.71312 | 0.70929 |  |  | 0.70919
28 |  |  |  | 0.71024 |  | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.70447 | 0.71312 | 0.70932 |  |  | 0.70918
29 |  |  |  | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025 | 0.70448 | 0.71312 | 0.70932 |  |  | 0.70919
30 |  |  |  | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71032 | 0.71024 | 0.71025 | 0.70448 | 0.71313 |  |  |  | 0.70917
31 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71026 | 0.71025 | 0.70448 | 0.71312 |  |  |  | 0.70918
32 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71027 | 0.71026 | 0.70448 | 0.71313
33 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71025 | 0.70448 | 0.71317
34 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.70449 | 0.71313
35 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71311
36 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71024 |  | 0.71313
37 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71312
38 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71028 | 0.71027 | 0.71024 |  | 0.71312
39 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71022 | 0.71022 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024 |  | 0.71312
40 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71029 | 0.71026 | 0.71024 |  | 0.71309
41 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71028 | 0.71028 | 0.71024 | 0.71025 |  | 0.71312
42 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71029 | 0.71027 | 0.71025 |  | 0.71312
43 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71311
44 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71312
45 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71028 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71024 |  | 0.71312
46 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71313
47 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71024 |  | 0.71312
48 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 |  | 0.71313
49 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71029 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71317
50 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71313
51 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71311
52 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71027 |  | 0.71314
53 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71026 |  | 0.71314
54 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 |  | 0.71312
55 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71314
56 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71028 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71026 |  | 0.71312
57 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71312
58 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71312
59 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71026 |  | 0.71312
60 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71312
61 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71022 | 0.71022 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71023 |  | 0.71311
62 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71025 |  | 0.71311
63 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71312
64 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71313
65 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71025 |  | 0.71312
66 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71313
67 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025
68 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025
69 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026
70 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024
71 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025
72 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71029 | 0.71029 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71024
73 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025
74 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026
75 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025
76 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024
77 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71023 | 0.71026
78 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027
79 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71028 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025
80 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026
81 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71028
82 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71024
83 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71029
84 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71024
85 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026
86 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71029 | 0.71025
87 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025
88 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026
89 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71022 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025
90 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71023 | 0.71027 | 0.71026
91 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71028 | 0.71028 | 0.71023 | 0.71025 | 0.71025
92 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71023 | 0.71025
93 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71028
94 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71022 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026
95 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026
96 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71025
97 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025
98 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71026
99 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71026 | 0.71026
100 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71023 | 0.71026
101 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71028 | 0.71025
102 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71025
103 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71022 | 0.71025
104 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71025
105 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025
106 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71024
107 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71023 | 0.71025
108 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026
109 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026
110 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71029 | 0.71029 | 0.71023 | 0.71025 | 0.71028
111 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71029 | 0.71027
112 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71026
113 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71027
114 | [5 empty] | 0.71023 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71025 | 0.71026
115 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71028
116 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026
117 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026
118 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 | 0.71023 | 0.71026 | 0.71027
119 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71022 | 0.71024 | 0.71028
120 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 | 0.71024 | 0.71026 | 0.71025
121 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71027 | 0.71025
122 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71027 | 0.71027
123 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71023 | 0.71026
124 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71026 | 0.71026
125 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71028 | 0.71026
126 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71023 | 0.71025
127 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71023 | 0.71023 |  | 0.71024 | 0.71028
128 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71027
129 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71026 | 0.71026
130 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71024 | 0.71026
131 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71025
132 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71027
133 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71027 | 0.71027
134 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71024 | 0.71025
135 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71026
136 | [5 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71026
137 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71024 | 0.71026
138 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71023 | 0.71023 |  | 0.71026 | 0.71025
139 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71027
140 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71024
141 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71025
142 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71025 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71025 | 0.71026
143 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71026
144 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71023 | 0.71028
145 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71027
146 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71027
147 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71023 |  | 0.71024 | 0.71026
148 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71028
149 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71026
150 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71026
151 | [5 empty] | 0.71024 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71026 | 0.71025
152 | [5 empty] | 0.71025 | 0.71026 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71027
153 | [5 empty] | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71025 | 0.71027
154 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71028 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71026
155 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71024 | 0.71027
156 | [6 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71023 | 0.71023 |  | 0.71026 | 0.71026
157 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71025 | 0.71028
158 | [6 empty] | 0.71026 | 0.71027 | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71025 | 0.71026
159 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71027
160 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71025 | 0.71022 | 0.71022 |  | 0.71024 | 0.71027
161 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71028
162 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71026
163 | [6 empty] | 0.71026 | 0.71027 | 0.71028 | 0.71028 |  | 0.71027 | 0.71026
164 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71027
165 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71027
166 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71024 | 0.71024
167 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71026
168 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71024
169 | [6 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71026
170 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71024 | 0.71024 |  | 0.71024 | 0.71025
171 | [6 empty] | 0.71026 | 0.71026 | 0.71028 | 0.71028 |  | 0.71024 | 0.71029
172 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71028 | 0.71025 | 0.71025 |  | 0.71023 | 0.71027
173 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71027
174 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 | 0.71027
175 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71024 |  | 0.71025 | 0.71025
176 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71027
177 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71025 |  | 0.71025 | 0.71027
178 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71022 |  | 0.71026 | 0.71027
179 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71028 |  | 0.71025 | 0.71027
180 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71023 |  | 0.71026 | 0.71026
181 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71025 |  | 0.71024 | 0.71025
182 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71027 |  | 0.71024 | 0.71027
183 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71026 |  | 0.71025 | 0.71027
184 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71027 |  | 0.71026 |  | 0.71024 | 0.71027
185 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71025 |  | 0.71024 | 0.71027
186 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71027 |  | 0.71024 |  | 0.71025 | 0.71027
187 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71025 |  | 0.71021 |  | 0.71024 | 0.71029
188 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71023 |  | 0.71024 | 0.71027
189 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71027 |  | 0.71025 | 0.71024
190 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71025 |  | 0.71023 |  | 0.71025 | 0.71027
191 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71028 |  | 0.71025 | 0.71026
192 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71027 |  | 0.71024 | 0.71028
193 | [6 empty] | 0.71029 | 0.71027 |  | 0.71022 |  | 0.71024 | 0.71028
194 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71024 |  | 0.71024 | 0.71027
195 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71025 |  | 0.71024 | 0.71025
196 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71027 |  | 0.71024 | 0.71026
197 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71026 |  | 0.71024 | 0.71025
198 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71027 |  | 0.71024 | 0.71028
199 | [6 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71023 |  | 0.71026 | 0.71028
200 | [6 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71025 |  | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71029 | 0.71026 |  | 0.71024 |  |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71028 | 0.71027 |  | 0.71025 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71026 |  |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71028 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71025 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71024 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71024 |  |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71028 | 0.71027 |  | 0.71024 |  |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71029 | 0.71027 |  | 0.71026 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71028 | 0.71026 |  | 0.71025 |  |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71025 |  |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71028 | 0.71027 |  | 0.71029 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71027 |  |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71029 |  |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71024 | 0.71027 |  | 0.71025 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71028 | 0.71027 |  | 0.71026 |  |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71027 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71026 |  |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71027 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71022 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71023 |  |  | 0.71029
[7 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71027 |  |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71027 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71028 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71027 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71024 |  |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71026 |  |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028 |  | 0.71029
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028 |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71024 | 0.71027 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71024 | 0.71027 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71024 | 0.71028 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71024 | 0.71027 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71029
[7 empty] | 0.71026 | 0.71025 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71027 | 0.71027 |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71027 | 0.71026 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027 |  | 0.71029
[7 empty] | 0.71026 | 0.71025 |  | 0.71025
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026 |  | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028 |  | 0.71024
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027 |  | 0.71023
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71027 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71029
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71027 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71026 | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71026 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71026
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71025 | 0.71027
[7 empty] | 0.71025 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
[7 empty] | 0.71026 | 0.71028
0.71026
0.71025
0.71026
0.71025
0.71025
0.71025
0.71026
0.71027
0.71025
0.71026
0.71025
0.71026
0.71025
0.71025
0.71025
0.71025
0.71026
0.71026
0.71027
0.71027
0.71026
0.71026
0.71025
0.71025
0.71026
0.71026
0.71025
0.71027
0.71026
0.71025
0.71026
0.71025
0.71026
0.71025
0.71026
0.71026
0.71027
0.71026
0.71026
0.71025